## 2025-03-14_17-25-54
TimeStamp	Slave	Who	Function	Address	Time Delta
2025-Mar-15 16:58:39.055719	1	logger	16	43602
2025-Mar-15 16:58:49.384216	1	esp	4	33135
2025-Mar-15 16:58:49.583332	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 16:58:49.746050	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 16:58:49.945171	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 16:59:10.105155	1	esp	4	33135
2025-Mar-15 16:59:10.315839	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 16:59:10.444464	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 16:59:10.646230	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 16:59:30.804986	1	esp	4	33135
2025-Mar-15 16:59:30.982804	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 16:59:31.145526	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 16:59:31.274143	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 16:59:39.046261	1	logger	4	35000	00:00:59.99
2025-Mar-15 16:59:39.261864	1	logger	4	33000
2025-Mar-15 16:59:39.515393	1	logger	4	33025
2025-Mar-15 16:59:39.701943	1	logger	4	33050
2025-Mar-15 16:59:39.887309	1	logger	4	33075			logger aborts cycle
2025-Mar-15 16:59:50.215804	1	esp	4	33135	00:00:11.17
2025-Mar-15 16:59:50.383359	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 16:59:50.546076	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 16:59:50.746492	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 16:59:51.657388	1	logger	4	35000	00:00:12.61		logger reset, begins poll
2025-Mar-15 16:59:51.962501	1	logger	4	36000	00:00:00.31		these registers not normally read
2025-Mar-15 16:59:52.218485	1	logger	4	36025	00:00:00.26
2025-Mar-15 16:59:52.402722	1	logger	4	36050	00:00:00.18
2025-Mar-15 16:59:52.588040	1	logger	4	2999	00:00:00.19
2025-Mar-15 16:59:52.777362	1	logger	4	33000	00:00:00.19		normal register reads
2025-Mar-15 16:59:53.019441	1	logger	4	33025	00:00:00.24
2025-Mar-15 16:59:53.211288	1	logger	4	33050
2025-Mar-15 16:59:53.396828	1	logger	4	33075
2025-Mar-15 16:59:53.587177	1	logger	4	33104
2025-Mar-15 16:59:53.830572	1	logger	4	33132
2025-Mar-15 16:59:54.017172	1	logger	4	33160
2025-Mar-15 16:59:54.202668	1	logger	4	33213
2025-Mar-15 16:59:54.386806	1	logger	4	33247
2025-Mar-15 16:59:54.635302	1	logger	4	33250
2025-Mar-15 16:59:54.819576	1	logger	4	33275
2025-Mar-15 16:59:56.133989	1	logger	4	33275
2025-Mar-15 16:59:56.667097	1	logger	16	43602
2025-Mar-15 17:00:09.284520	1	logger	4	35000	00:00:12.62		does register reads twice in succession for some reason
2025-Mar-15 17:00:09.578248	1	logger	4	33000
2025-Mar-15 17:00:09.778820	1	logger	4	33025
2025-Mar-15 17:00:10.027169	1	logger	4	33050
2025-Mar-15 17:00:10.212775	1	logger	4	33075
2025-Mar-15 17:00:10.399376	1	logger	4	33104
2025-Mar-15 17:00:10.584709	1	logger	4	33132
2025-Mar-15 17:00:10.833055	1	logger	4	33160
2025-Mar-15 17:00:11.019695	1	logger	4	33213
2025-Mar-15 17:00:11.203659	1	logger	4	33247
2025-Mar-15 17:00:11.387912	1	logger	4	33250
2025-Mar-15 17:00:11.635186	1	logger	4	33275
2025-Mar-15 17:00:12.283095	1	logger	16	43602	00:00:02.99		and again
2025-Mar-15 17:00:15.279187	1	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:00:15.482272	1	logger	4	33000
2025-Mar-15 17:00:15.730738	1	logger	4	33025
2025-Mar-15 17:00:15.917361	1	logger	4	33050
2025-Mar-15 17:00:16.102717	1	logger	4	33075
2025-Mar-15 17:00:16.346262	1	logger	4	33104
2025-Mar-15 17:00:16.599711	1	logger	4	33132
2025-Mar-15 17:00:16.785139	1	logger	4	33160
2025-Mar-15 17:00:17.033638	1	logger	4	33213
2025-Mar-15 17:00:17.218923	1	logger	4	33247
2025-Mar-15 17:00:17.402989	1	logger	4	33250
2025-Mar-15 17:00:17.587233	1	logger	4	33275
2025-Mar-15 17:00:18.283016	2	logger	4	35000			logger begins polling for other slaves
2025-Mar-15 17:00:19.291127	2	logger	4	35000	00:00:01.01		waits for ~1s between each request
2025-Mar-15 17:00:20.299234	2	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:21.307349	2	logger	4	36000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:22.315545	2	logger	4	2999	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:23.323534	2	logger	4	33000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:26.283243	3	logger	4	35000	00:00:02.96
2025-Mar-15 17:00:27.291347	3	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:28.299484	3	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:29.306200	3	logger	4	36000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:30.315591	3	logger	4	2999	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:31.323529	3	logger	4	33000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:34.283245	4	logger	4	35000	00:00:02.96
2025-Mar-15 17:00:35.291373	4	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:36.299327	4	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:37.307333	4	logger	4	36000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:38.315461	4	logger	4	2999	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:39.323544	4	logger	4	33000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:42.284490	5	logger	4	35000	00:00:02.96
2025-Mar-15 17:00:43.291231	5	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:44.299332	5	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:45.307454	5	logger	4	36000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:46.316807	5	logger	4	2999	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:47.324906	5	logger	4	33000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:50.284615	6	logger	4	35000	00:00:02.96
2025-Mar-15 17:00:51.292602	6	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:52.299342	6	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:53.308694	6	logger	4	36000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:54.316701	6	logger	4	2999	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:55.323477	6	logger	4	33000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:00:58.284361	7	logger	4	35000	00:00:02.96
2025-Mar-15 17:00:59.292342	7	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:00.300354	7	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:01.308328	7	logger	4	36000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:02.316435	7	logger	4	2999	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:03.324538	7	logger	4	33000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:06.284244	8	logger	4	35000	00:00:02.96
2025-Mar-15 17:01:07.291009	8	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:08.300358	8	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:09.308316	8	logger	4	36000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:10.316331	8	logger	4	2999	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:11.324296	8	logger	4	33000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:14.283993	9	logger	4	35000	00:00:02.96
2025-Mar-15 17:01:15.292108	9	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:16.300262	9	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:17.308231	9	logger	4	36000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:18.316340	9	logger	4	2999	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:19.324444	9	logger	4	33000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:22.284223	10	logger	4	35000	00:00:02.96
2025-Mar-15 17:01:23.292420	10	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:24.300531	10	logger	4	35000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:25.308599	10	logger	4	36000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:26.316548	10	logger	4	2999	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:27.324559	10	logger	4	33000	00:00:01.01
2025-Mar-15 17:01:30.285490	1	logger	16	43602	00:00:02.96
2025-Mar-15 17:02:01.291406	1	logger	16	43602	00:00:31.01
2025-Mar-15 17:02:11.555409	1	esp	4	33135	00:00:10.26
2025-Mar-15 17:02:11.783482	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 17:02:11.944939	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 17:02:12.145446	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 17:02:32.231248	1	esp	4	33135
2025-Mar-15 17:02:32.383784	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 17:02:32.545239	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 17:02:32.745764	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 17:02:52.904547	1	esp	4	33135
2025-Mar-15 17:02:53.083484	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 17:02:53.262518	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 17:02:53.444075	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 17:03:01.279026	1	logger	16	43602	00:00:59.99
2025-Mar-15 17:03:11.811381	1	esp	4	33135
2025-Mar-15 17:03:11.984114	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 17:03:12.153092	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 17:03:12.277964	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 17:03:32.405083	1	esp	4	33135
2025-Mar-15 17:03:32.582962	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 17:03:32.745691	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 17:03:32.944758	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 17:03:53.104675	1	esp	4	33135
2025-Mar-15 17:03:53.315139	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 17:03:53.445104	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 17:03:53.645617	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 17:04:01.286565	1	logger	16	43602	00:01:00.01
2025-Mar-15 17:04:11.556997	1	esp	4	33135
2025-Mar-15 17:04:11.782510	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 17:04:11.945251	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 17:04:12.145802	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 17:04:32.241366	1	esp	4	33135
2025-Mar-15 17:04:32.383721	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 17:04:32.545179	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 17:04:32.745581	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 17:04:52.905458	1	esp	4	33135
2025-Mar-15 17:04:53.083313	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 17:04:53.275016	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 17:04:53.444041	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 17:05:01.286597	1	logger	4	35000	00:01:00.00
2025-Mar-15 17:05:01.431713	1	logger	4	33000
2025-Mar-15 17:05:01.617082	1	logger	4	33025
2025-Mar-15 17:05:01.802426	1	logger	4	33050
2025-Mar-15 17:05:01.986652	1	logger	4	33075
2025-Mar-15 17:05:02.237666	1	logger	4	33104
2025-Mar-15 17:05:02.419299	1	logger	4	33132
2025-Mar-15 17:05:02.602267	1	logger	4	33160
2025-Mar-15 17:05:02.795417	1	logger	4	33213
2025-Mar-15 17:05:02.980880	1	logger	4	33247
2025-Mar-15 17:05:03.229295	1	logger	4	33250
2025-Mar-15 17:05:03.414634	1	logger	4	33275
2025-Mar-15 17:05:04.286674	2	logger	4	35000	00:00:00.87		logger redoes scan
2025-Mar-15 17:05:05.294698	2	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:06.302651	2	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:07.310811	2	logger	4	36000
2025-Mar-15 17:05:08.318942	2	logger	4	2999
2025-Mar-15 17:05:09.326985	2	logger	4	33000
2025-Mar-15 17:05:12.287944	3	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:13.295930	3	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:14.304005	3	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:15.310654	3	logger	4	36000
2025-Mar-15 17:05:16.318772	3	logger	4	2999
2025-Mar-15 17:05:17.326794	3	logger	4	33000
2025-Mar-15 17:05:20.287866	4	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:21.295853	4	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:22.302692	4	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:23.310825	4	logger	4	36000
2025-Mar-15 17:05:24.320181	4	logger	4	2999
2025-Mar-15 17:05:25.328022	4	logger	4	33000
2025-Mar-15 17:05:28.287729	5	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:29.295704	5	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:30.302450	5	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:31.310557	5	logger	4	36000
2025-Mar-15 17:05:32.318707	5	logger	4	2999
2025-Mar-15 17:05:33.326812	5	logger	4	33000
2025-Mar-15 17:05:36.287872	6	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:37.296017	6	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:38.303973	6	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:39.310726	6	logger	4	36000
2025-Mar-15 17:05:40.320067	6	logger	4	2999
2025-Mar-15 17:05:41.326805	6	logger	4	33000
2025-Mar-15 17:05:44.287885	7	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:45.295891	7	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:46.303876	7	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:47.310605	7	logger	4	36000
2025-Mar-15 17:05:48.319987	7	logger	4	2999
2025-Mar-15 17:05:49.327971	7	logger	4	33000
2025-Mar-15 17:05:52.287653	8	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:53.295644	8	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:54.303666	8	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:05:55.311756	8	logger	4	36000
2025-Mar-15 17:05:56.319762	8	logger	4	2999
2025-Mar-15 17:05:57.327714	8	logger	4	33000
2025-Mar-15 17:06:00.288694	9	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:06:01.296549	9	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:06:02.304532	9	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:06:03.312581	9	logger	4	36000
2025-Mar-15 17:06:04.320627	9	logger	4	2999
2025-Mar-15 17:06:05.327353	9	logger	4	33000
2025-Mar-15 17:06:08.288438	10	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:06:09.296467	10	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:06:10.304564	10	logger	4	35000
2025-Mar-15 17:06:11.311288	10	logger	4	36000
2025-Mar-15 17:06:12.320640	10	logger	4	2999
2025-Mar-15 17:06:13.327398	10	logger	4	33000
2025-Mar-15 17:06:16.288592	1		16	43602	00:01:15.00		cycle is >1min due to additional polling
2025-Mar-15 17:06:26.560350	1	esp	4	33135
2025-Mar-15 17:06:26.783297	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 17:06:26.937180	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 17:06:27.137688	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 17:06:47.229803	1	esp	4	33135
2025-Mar-15 17:06:47.383676	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 17:06:47.543846	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 17:06:47.744367	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 17:07:01.286389	1	logger	16	43602	00:00:44.99		next cycle comes in early due to extended previous one
2025-Mar-15 17:08:01.283610	1	logger	16	43602	00:00:59.99
2025-Mar-15 17:08:11.608102	1	esp	4	33135
2025-Mar-15 17:08:11.783175	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 17:08:11.944708	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 17:08:12.137591	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 17:08:32.239539	1	esp	4	33135
2025-Mar-15 17:08:32.383318	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 17:08:32.552290	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 17:08:32.745149	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 17:08:52.905107	1	esp	4	33135
2025-Mar-15 17:08:53.083093	1	esp	4	33057
2025-Mar-15 17:08:53.244495	1	esp	4	33263
2025-Mar-15 17:08:53.445037	1	esp	4	33035
2025-Mar-15 17:09:01.295122	1	logger	16	43602	00:01:00.01
2025-Mar-15 17:09:11.816219	1		4	33135
2025-Mar-15 17:09:11.982695	1		4	33057
2025-Mar-15 17:09:12.145408	1		4	33263
2025-Mar-15 17:09:12.280369	1		4	33035
2025-Mar-15 17:09:32.408711	1		4	33135
2025-Mar-15 17:09:32.583783	1		4	33057
2025-Mar-15 17:09:32.745295	1		4	33263
2025-Mar-15 17:09:32.945650	1		4	33035
2025-Mar-15 17:09:53.105696	1		4	33135
2025-Mar-15 17:09:53.311165	1		4	33057
2025-Mar-15 17:09:53.444869	1		4	33263
2025-Mar-15 17:09:53.645312	1		4	33035
2025-Mar-15 17:10:01.287483	1		4	35000
2025-Mar-15 17:10:01.451464	1		4	33000
2025-Mar-15 17:10:01.701156	1		4	33025
2025-Mar-15 17:10:01.886551	1		4	33050
2025-Mar-15 17:10:02.133808	1		4	33075
2025-Mar-15 17:10:02.315542	1		4	33104
2025-Mar-15 17:10:02.502268	1		4	33132
2025-Mar-15 17:10:02.692886	1		4	33160
2025-Mar-15 17:10:02.879682	1		4	33213
2025-Mar-15 17:10:03.128097	1		4	33247
2025-Mar-15 17:10:03.308398	1		4	33250
2025-Mar-15 17:10:03.498959	1		4	33275
2025-Mar-15 17:10:04.291687	2		4	35000
2025-Mar-15 17:10:05.299678	2		4	35000
2025-Mar-15 17:10:06.307663	2		4	35000
2025-Mar-15 17:10:07.315653	2		4	36000
2025-Mar-15 17:10:08.323661	2		4	2999
2025-Mar-15 17:10:09.331664	2		4	33000
2025-Mar-15 17:10:12.291489	3		4	35000
2025-Mar-15 17:10:13.299457	3		4	35000
2025-Mar-15 17:10:14.307463	3		4	35000
2025-Mar-15 17:10:15.314197	3		4	36000
2025-Mar-15 17:10:16.323552	3		4	2999
2025-Mar-15 17:10:17.330314	3		4	33000
2025-Mar-15 17:10:20.291397	4		4	35000
2025-Mar-15 17:10:21.299388	4		4	35000
2025-Mar-15 17:10:22.307470	4		4	35000
2025-Mar-15 17:10:23.315456	4		4	36000
2025-Mar-15 17:10:24.323454	4		4	2999
2025-Mar-15 17:10:25.331579	4		4	33000
2025-Mar-15 17:10:28.291280	5		4	35000
2025-Mar-15 17:10:29.299418	5		4	35000
2025-Mar-15 17:10:30.307517	5		4	35000
2025-Mar-15 17:10:31.315513	5		4	36000
2025-Mar-15 17:10:32.323631	5		4	2999
2025-Mar-15 17:10:33.331705	5		4	33000
2025-Mar-15 17:10:36.292866	6		4	35000
2025-Mar-15 17:10:37.299547	6		4	35000
2025-Mar-15 17:10:38.307563	6		4	35000
2025-Mar-15 17:10:39.315634	6		4	36000
2025-Mar-15 17:10:40.323749	6		4	2999
2025-Mar-15 17:10:41.331877	6		4	33000
2025-Mar-15 17:10:44.292832	7		4	35000
2025-Mar-15 17:10:45.300823	7		4	35000
2025-Mar-15 17:10:46.307552	7		4	35000
2025-Mar-15 17:10:47.315700	7		4	36000
2025-Mar-15 17:10:48.323661	7		4	2999
2025-Mar-15 17:10:49.331772	7		4	33000
2025-Mar-15 17:10:52.292756	8		4	35000
2025-Mar-15 17:10:53.300734	8		4	35000
2025-Mar-15 17:10:54.307460	8		4	35000
2025-Mar-15 17:10:55.315595	8		4	36000
2025-Mar-15 17:10:56.323703	8		4	2999
2025-Mar-15 17:10:57.333049	8		4	33000
2025-Mar-15 17:11:00.292777	9		4	35000
2025-Mar-15 17:11:01.299507	9		4	35000
2025-Mar-15 17:11:02.308866	9		4	35000
2025-Mar-15 17:11:03.315601	9		4	36000
2025-Mar-15 17:11:04.323850	9		4	2999
2025-Mar-15 17:11:05.332048	9		4	33000
2025-Mar-15 17:11:08.293064	10		4	35000
2025-Mar-15 17:11:09.299773	10		4	35000
2025-Mar-15 17:11:10.309232	10		4	35000
2025-Mar-15 17:11:11.315887	10		4	36000
2025-Mar-15 17:11:12.324003	10		4	2999
2025-Mar-15 17:11:13.332112	10		4	33000
2025-Mar-15 17:11:16.291955	1		16	43602
2025-Mar-15 17:11:26.553606	1		4	33135
2025-Mar-15 17:11:26.782956	1		4	33057
2025-Mar-15 17:11:26.951994	1		4	33263
2025-Mar-15 17:11:27.159826	1		4	33035
2025-Mar-15 17:11:47.303463	1		4	33135
2025-Mar-15 17:11:47.482538	1		4	33057
2025-Mar-15 17:11:47.645287	1		4	33263
2025-Mar-15 17:11:47.836920	1		4	33035
2025-Mar-15 17:12:01.289689	1		16	43602
2025-Mar-15 17:13:01.288318	1		16	43602
2025-Mar-15 17:13:11.711213	1		4	33135
2025-Mar-15 17:13:11.883815	1		4	33057
2025-Mar-15 17:13:12.045233	1		4	33263
2025-Mar-15 17:13:12.167670	1		4	33035
2025-Mar-15 17:13:32.303506	1		4	33135
2025-Mar-15 17:13:32.482777	1		4	33057
2025-Mar-15 17:13:32.645520	1		4	33263
2025-Mar-15 17:13:32.846072	1		4	33035
2025-Mar-15 17:13:53.004832	1		4	33135
2025-Mar-15 17:13:53.183931	1		4	33057
2025-Mar-15 17:13:53.345391	1		4	33263
2025-Mar-15 17:13:53.537085	1		4	33035
2025-Mar-15 17:14:01.298993	1		16	43602
2025-Mar-15 17:14:11.919743	1		4	33135
2025-Mar-15 17:14:12.083597	1		4	33057
2025-Mar-15 17:14:12.277799	1		4	33263
2025-Mar-15 17:14:12.445448	1		4	33035
2025-Mar-15 17:14:32.605490	1		4	33135
2025-Mar-15 17:14:32.783240	1		4	33057
2025-Mar-15 17:14:32.952266	1		4	33263
2025-Mar-15 17:14:33.145120	1		4	33035
2025-Mar-15 17:14:53.232084	1		4	33135
2025-Mar-15 17:14:53.383331	1		4	33057
2025-Mar-15 17:14:53.537249	1		4	33263
2025-Mar-15 17:14:53.737742	1		4	33035
2025-Mar-15 17:15:01.290555	1		4	35000
2025-Mar-15 17:15:01.472169	1		4	33000
2025-Mar-15 17:15:01.719363	1		4	33025
2025-Mar-15 17:15:01.903601	1		4	33050
2025-Mar-15 17:15:02.096724	1		4	33075
2025-Mar-15 17:15:02.341356	1		4	33104
2025-Mar-15 17:15:02.587337	1		4	33132
2025-Mar-15 17:15:02.771626	1		4	33160
2025-Mar-15 17:15:03.026437	1		4	33213
2025-Mar-15 17:15:03.211960	1		4	33247
2025-Mar-15 17:15:03.398585	1		4	33250
2025-Mar-15 17:15:03.583961	1		4	33275
2025-Mar-15 17:15:04.295986	2		4	35000
2025-Mar-15 17:15:05.303989	2		4	35000
2025-Mar-15 17:15:06.311984	2		4	35000
2025-Mar-15 17:15:07.319976	2		4	36000
2025-Mar-15 17:15:08.327970	2		4	2999
2025-Mar-15 17:15:09.335948	2		4	33000
2025-Mar-15 17:15:12.295568	3		4	35000
2025-Mar-15 17:15:13.304778	3		4	35000
2025-Mar-15 17:15:14.312768	3		4	35000
2025-Mar-15 17:15:15.320767	3		4	36000
2025-Mar-15 17:15:16.328789	3		4	2999
2025-Mar-15 17:15:17.336766	3		4	33000
2025-Mar-15 17:15:20.296472	4		4	35000
2025-Mar-15 17:15:21.304462	4		4	35000
2025-Mar-15 17:15:22.312552	4		4	35000
2025-Mar-15 17:15:23.320670	4		4	36000
2025-Mar-15 17:15:24.328791	4		4	2999
2025-Mar-15 17:15:25.336763	4		4	33000
2025-Mar-15 17:15:28.296526	5		4	35000
2025-Mar-15 17:15:29.304475	5		4	35000
2025-Mar-15 17:15:30.312583	5		4	35000
2025-Mar-15 17:15:31.319324	5		4	36000
2025-Mar-15 17:15:32.328691	5		4	2999
2025-Mar-15 17:15:33.335423	5		4	33000
2025-Mar-15 17:15:36.296510	6		4	35000
2025-Mar-15 17:15:37.304615	6		4	35000
2025-Mar-15 17:15:38.312626	6		4	35000
2025-Mar-15 17:15:39.320667	6		4	36000
2025-Mar-15 17:15:40.328724	6		4	2999
2025-Mar-15 17:15:41.338074	6		4	33000
2025-Mar-15 17:15:44.296551	7		4	35000
2025-Mar-15 17:15:45.304534	7		4	35000
2025-Mar-15 17:15:46.313898	7		4	35000
2025-Mar-15 17:15:47.321911	7		4	36000
2025-Mar-15 17:15:48.330059	7		4	2999
2025-Mar-15 17:15:49.338112	7		4	33000
2025-Mar-15 17:15:52.296582	8		4	35000
2025-Mar-15 17:15:53.304712	8		4	35000
2025-Mar-15 17:15:54.312712	8		4	35000
2025-Mar-15 17:15:55.320853	8		4	36000
2025-Mar-15 17:15:56.328923	8		4	2999
2025-Mar-15 17:15:57.336899	8		4	33000
2025-Mar-15 17:16:00.296768	9		4	35000
2025-Mar-15 17:16:01.304854	9		4	35000
2025-Mar-15 17:16:02.313027	9		4	35000
2025-Mar-15 17:16:03.321120	9		4	36000
2025-Mar-15 17:16:04.329205	9		4	2999
2025-Mar-15 17:16:05.337326	9		4	33000
2025-Mar-15 17:16:08.297027	10		4	35000
2025-Mar-15 17:16:09.305254	10		4	35000
2025-Mar-15 17:16:10.313274	10		4	35000
2025-Mar-15 17:16:11.321242	10		4	36000
2025-Mar-15 17:16:12.329222	10		4	2999
2025-Mar-15 17:16:13.337207	10		4	33000
2025-Mar-15 17:16:16.296926	1		16	43602
2025-Mar-15 17:16:26.567458	1		4	33135
2025-Mar-15 17:16:26.782986	1		4	33057
2025-Mar-15 17:16:26.951892	1		4	33263
2025-Mar-15 17:16:27.145995	1		4	33035
2025-Mar-15 17:16:47.230512	1		4	33135
2025-Mar-15 17:16:47.383060	1		4	33057
2025-Mar-15 17:16:47.544511	1		4	33263
2025-Mar-15 17:16:47.745011	1		4	33035
2025-Mar-15 17:17:01.300914	1		16	43602
2025-Mar-15 17:18:01.305871	1		16	43602
2025-Mar-15 17:18:11.602687	1		4	33135
2025-Mar-15 17:18:11.782815	1		4	33057
2025-Mar-15 17:18:11.951848	1		4	33263
2025-Mar-15 17:18:12.145937	1		4	33035
2025-Mar-15 17:18:32.231634	1		4	33135
2025-Mar-15 17:18:32.384227	1		4	33057
2025-Mar-15 17:18:32.545765	1		4	33263
2025-Mar-15 17:18:32.737275	1		4	33035
2025-Mar-15 17:18:52.903536	1		4	33135
2025-Mar-15 17:18:53.083864	1		4	33057
2025-Mar-15 17:18:53.279348	1		4	33263
2025-Mar-15 17:18:53.438138	1		4	33035
2025-Mar-15 17:19:01.294596	1		16	43602
2025-Mar-15 17:19:11.810608	1		4	33135
2025-Mar-15 17:19:11.983301	1		4	33057
2025-Mar-15 17:19:12.145971	1		4	33263
2025-Mar-15 17:19:12.279657	1		4	33035
2025-Mar-15 17:19:32.409347	1		4	33135
2025-Mar-15 17:19:32.583191	1		4	33057
2025-Mar-15 17:19:32.744873	1		4	33263
2025-Mar-15 17:19:32.937696	1		4	33035
2025-Mar-15 17:19:53.104040	1		4	33135
2025-Mar-15 17:19:53.310719	1		4	33057
2025-Mar-15 17:19:53.441831	1		4	33263
2025-Mar-15 17:19:53.646045	1		4	33035
2025-Mar-15 17:20:01.300945	1		4	35000
2025-Mar-15 17:20:01.434608	1		4	33000
2025-Mar-15 17:20:01.620115	1		4	33025
2025-Mar-15 17:20:01.803060	1		4	33050
2025-Mar-15 17:20:01.994952	1		4	33075
2025-Mar-15 17:20:02.180592	1		4	33104
2025-Mar-15 17:20:02.428977	1		4	33132
2025-Mar-15 17:20:02.614343	1		4	33160
2025-Mar-15 17:20:02.800937	1		4	33213
2025-Mar-15 17:20:02.986326	1		4	33247
2025-Mar-15 17:20:03.234723	1		4	33250
2025-Mar-15 17:20:03.418804	1		4	33275
2025-Mar-15 17:20:04.301121	2		4	35000
2025-Mar-15 17:20:05.307859	2		4	35000
2025-Mar-15 17:20:06.315965	2		4	35000
2025-Mar-15 17:20:07.324078	2		4	36000
2025-Mar-15 17:20:08.333447	2		4	2999
2025-Mar-15 17:20:09.341429	2		4	33000
2025-Mar-15 17:20:12.301025	3		4	35000
2025-Mar-15 17:20:13.309015	3		4	35000
2025-Mar-15 17:20:14.317018	3		4	35000
2025-Mar-15 17:20:15.325123	3		4	36000
2025-Mar-15 17:20:16.333311	3		4	2999
2025-Mar-15 17:20:17.341253	3		4	33000
2025-Mar-15 17:20:20.301086	4		4	35000
2025-Mar-15 17:20:21.309202	4		4	35000
2025-Mar-15 17:20:22.317442	4		4	35000
2025-Mar-15 17:20:23.325415	4		4	36000
2025-Mar-15 17:20:24.332142	4		4	2999
2025-Mar-15 17:20:25.340245	4		4	33000
2025-Mar-15 17:20:28.301347	5		4	35000
2025-Mar-15 17:20:29.309357	5		4	35000
2025-Mar-15 17:20:30.317355	5		4	35000
2025-Mar-15 17:20:31.325313	5		4	36000
2025-Mar-15 17:20:32.333323	5		4	2999
2025-Mar-15 17:20:33.341295	5		4	33000
2025-Mar-15 17:20:36.301007	6		4	35000
2025-Mar-15 17:20:37.309127	6		4	35000
2025-Mar-15 17:20:38.317118	6		4	35000
2025-Mar-15 17:20:39.325216	6		4	36000
2025-Mar-15 17:20:40.333217	6		4	2999
2025-Mar-15 17:20:41.341216	6		4	33000
2025-Mar-15 17:20:44.302256	7		4	35000
2025-Mar-15 17:20:45.310191	7		4	35000
2025-Mar-15 17:20:46.316886	7		4	35000
2025-Mar-15 17:20:47.325144	7		4	36000
2025-Mar-15 17:20:48.334543	7		4	2999
2025-Mar-15 17:20:49.341252	7		4	33000
2025-Mar-15 17:20:52.302224	8		4	35000
2025-Mar-15 17:20:53.310206	8		4	35000
2025-Mar-15 17:20:54.316932	8		4	35000
2025-Mar-15 17:20:55.326305	8		4	36000
2025-Mar-15 17:20:56.334304	8		4	2999
2025-Mar-15 17:20:57.342281	8		4	33000
2025-Mar-15 17:21:00.302031	9		4	35000
2025-Mar-15 17:21:01.309998	9		4	35000
2025-Mar-15 17:21:02.316723	9		4	35000
2025-Mar-15 17:21:03.324819	9		4	36000
2025-Mar-15 17:21:04.334331	9		4	2999
2025-Mar-15 17:21:05.342356	9		4	33000
2025-Mar-15 17:21:08.302066	10		4	35000
2025-Mar-15 17:21:09.310061	10		4	35000
2025-Mar-15 17:21:10.318038	10		4	35000
2025-Mar-15 17:21:11.326008	10		4	36000
2025-Mar-15 17:21:12.333978	10		4	2999
2025-Mar-15 17:21:13.340723	10		4	33000
2025-Mar-15 17:21:16.301816	1		16	43602
2025-Mar-15 17:21:26.557075	1		4	33135
2025-Mar-15 17:21:26.783930	1		4	33057
2025-Mar-15 17:21:26.937774	1		4	33263
2025-Mar-15 17:21:27.145890	1		4	33035
2025-Mar-15 17:21:47.241594	1		4	33135
2025-Mar-15 17:21:47.383932	1		4	33057
2025-Mar-15 17:21:47.545490	1		4	33263
2025-Mar-15 17:21:47.745949	1		4	33035
2025-Mar-15 17:22:01.301821	1		16	43602
2025-Mar-15 17:23:01.297911	1		16	43602
2025-Mar-15 17:23:11.608573	1		4	33135
2025-Mar-15 17:23:11.783647	1		4	33057
2025-Mar-15 17:23:11.946363	1		4	33263
2025-Mar-15 17:23:12.146947	1		4	33035
2025-Mar-15 17:23:32.232639	1		4	33135
2025-Mar-15 17:23:32.384068	1		4	33057
2025-Mar-15 17:23:32.546751	1		4	33263
2025-Mar-15 17:23:32.738303	1		4	33035
2025-Mar-15 17:23:52.904741	1		4	33135
2025-Mar-15 17:23:53.083828	1		4	33057
2025-Mar-15 17:23:53.281811	1		4	33263
2025-Mar-15 17:23:53.441830	1		4	33035
2025-Mar-15 17:24:01.310949	1		16	43602
2025-Mar-15 17:24:11.815553	1		4	33135
2025-Mar-15 17:24:11.984493	1		4	33057
2025-Mar-15 17:24:12.145942	1		4	33263
2025-Mar-15 17:24:12.282239	1		4	33035
2025-Mar-15 17:24:32.411906	1		4	33135
2025-Mar-15 17:24:32.584519	1		4	33057
2025-Mar-15 17:24:32.745953	1		4	33263
2025-Mar-15 17:24:32.945216	1		4	33035
2025-Mar-15 17:24:53.105190	1		4	33135
2025-Mar-15 17:24:53.324548	1		4	33057
2025-Mar-15 17:24:53.439338	1		4	33263
2025-Mar-15 17:24:53.646031	1		4	33035
2025-Mar-15 17:25:01.304629	1		4	35000
2025-Mar-15 17:25:01.459934	1		4	33000
2025-Mar-15 17:25:01.703281	1		4	33025
2025-Mar-15 17:25:01.887523	1		4	33050
2025-Mar-15 17:25:02.079389	1		4	33075
2025-Mar-15 17:25:02.324032	1		4	33104
2025-Mar-15 17:25:02.513271	1		4	33132
2025-Mar-15 17:25:02.699902	1		4	33160
2025-Mar-15 17:25:02.885249	1		4	33213
2025-Mar-15 17:25:03.133662	1		4	33247
2025-Mar-15 17:25:03.317881	1		4	33250
2025-Mar-15 17:25:03.504661	1		4	33275
2025-Mar-15 17:25:04.306279	2		4	35000
2025-Mar-15 17:25:05.314182	2		4	35000
2025-Mar-15 17:25:06.320915	2		4	35000
2025-Mar-15 17:25:07.329027	2		4	36000
2025-Mar-15 17:25:08.338401	2		4	2999
2025-Mar-15 17:25:09.346382	2		4	33000
2025-Mar-15 17:25:12.306129	3		4	35000
2025-Mar-15 17:25:13.312841	3		4	35000
2025-Mar-15 17:25:14.322217	3		4	35000
2025-Mar-15 17:25:15.330350	3		4	36000
2025-Mar-15 17:25:16.338318	3		4	2999
2025-Mar-15 17:25:17.346203	3		4	33000
2025-Mar-15 17:25:20.305912	4		4	35000
2025-Mar-15 17:25:21.313909	4		4	35000
2025-Mar-15 17:25:22.322119	4		4	35000
2025-Mar-15 17:25:23.330112	4		4	36000
2025-Mar-15 17:25:24.338126	4		4	2999
2025-Mar-15 17:25:25.346092	4		4	33000
2025-Mar-15 17:25:28.307054	5		4	35000
2025-Mar-15 17:25:29.313700	5		4	35000
2025-Mar-15 17:25:30.323023	5		4	35000
2025-Mar-15 17:25:31.330937	5		4	36000
2025-Mar-15 17:25:32.337640	5		4	2999
2025-Mar-15 17:25:33.346921	5		4	33000
2025-Mar-15 17:25:36.306610	6		4	35000
2025-Mar-15 17:25:37.314699	6		4	35000
2025-Mar-15 17:25:38.322693	6		4	35000
2025-Mar-15 17:25:39.330684	6		4	36000
2025-Mar-15 17:25:40.338807	6		4	2999
2025-Mar-15 17:25:41.346959	6		4	33000
2025-Mar-15 17:25:44.306653	7		4	35000
2025-Mar-15 17:25:45.314786	7		4	35000
2025-Mar-15 17:25:46.322921	7		4	35000
2025-Mar-15 17:25:47.329600	7		4	36000
2025-Mar-15 17:25:48.339025	7		4	2999
2025-Mar-15 17:25:49.347104	7		4	33000
2025-Mar-15 17:25:52.306958	8		4	35000
2025-Mar-15 17:25:53.314950	8		4	35000
2025-Mar-15 17:25:54.322940	8		4	35000
2025-Mar-15 17:25:55.330923	8		4	36000
2025-Mar-15 17:25:56.338905	8		4	2999
2025-Mar-15 17:25:57.346928	8		4	33000
2025-Mar-15 17:26:00.306602	9		4	35000
2025-Mar-15 17:26:01.314644	9		4	35000
2025-Mar-15 17:26:02.322702	9		4	35000
2025-Mar-15 17:26:03.330663	9		4	36000
2025-Mar-15 17:26:04.338677	9		4	2999
2025-Mar-15 17:26:05.346651	9		4	33000
2025-Mar-15 17:26:08.306374	10		4	35000
2025-Mar-15 17:26:09.314356	10		4	35000
2025-Mar-15 17:26:10.322471	10		4	35000
2025-Mar-15 17:26:11.330672	10		4	36000
2025-Mar-15 17:26:12.338702	10		4	2999
2025-Mar-15 17:26:13.346828	10		4	33000
2025-Mar-15 17:26:16.306652	1		16	43602
2025-Mar-15 17:26:26.563175	1		4	33135
2025-Mar-15 17:26:26.784917	1		4	33057
2025-Mar-15 17:26:26.946413	1		4	33263
2025-Mar-15 17:26:27.146940	1		4	33035
2025-Mar-15 17:26:47.242595	1		4	33135
2025-Mar-15 17:26:47.383789	1		4	33057
2025-Mar-15 17:26:47.546479	1		4	33263
2025-Mar-15 17:26:47.745798	1		4	33035
2025-Mar-15 17:27:01.302958	1		16	43602
2025-Mar-15 17:28:01.314169	1		16	43602
2025-Mar-15 17:28:11.602256	1		4	33135
2025-Mar-15 17:28:11.785000	1		4	33057
2025-Mar-15 17:28:11.946461	1		4	33263
2025-Mar-15 17:28:12.146954	1		4	33035
2025-Mar-15 17:28:32.231499	1		4	33135
2025-Mar-15 17:28:32.385262	1		4	33057
2025-Mar-15 17:28:32.546745	1		4	33263
2025-Mar-15 17:28:32.746053	1		4	33035
2025-Mar-15 17:28:52.905959	1		4	33135
2025-Mar-15 17:28:53.085053	1		4	33057
2025-Mar-15 17:28:53.279324	1		4	33263
2025-Mar-15 17:28:53.439446	1		4	33035
2025-Mar-15 17:29:01.312268	1		16	43602
2025-Mar-15 17:29:11.824731	1		4	33135
2025-Mar-15 17:29:11.984607	1		4	33057
2025-Mar-15 17:29:12.147344	1		4	33263
2025-Mar-15 17:29:12.274605	1		4	33035
2025-Mar-15 17:29:32.406962	1		4	33135
2025-Mar-15 17:29:32.586008	1		4	33057
2025-Mar-15 17:29:32.738631	1		4	33263
2025-Mar-15 17:29:32.946598	1		4	33035
2025-Mar-15 17:29:53.107837	1		4	33135
2025-Mar-15 17:29:53.290650	1		4	33057
2025-Mar-15 17:29:53.447147	1		4	33263
2025-Mar-15 17:29:53.646431	1		4	33035
2025-Mar-15 17:30:01.305000	1		4	35000
2025-Mar-15 17:30:01.482855	1		4	33000
2025-Mar-15 17:30:01.731185	1		4	33025
2025-Mar-15 17:30:01.916539	1		4	33050
2025-Mar-15 17:30:02.103167	1		4	33075
2025-Mar-15 17:30:02.349056	1		4	33104
2025-Mar-15 17:30:02.598782	1		4	33132
2025-Mar-15 17:30:02.784140	1		4	33160
2025-Mar-15 17:30:03.032526	1		4	33213
2025-Mar-15 17:30:03.219217	1		4	33247
2025-Mar-15 17:30:03.404508	1		4	33250
2025-Mar-15 17:30:03.588775	1		4	33275
2025-Mar-15 17:30:04.311057	2		4	35000
2025-Mar-15 17:30:05.319075	2		4	35000
2025-Mar-15 17:30:06.327040	2		4	35000
2025-Mar-15 17:30:07.335035	2		4	36000
2025-Mar-15 17:30:08.343063	2		4	2999
2025-Mar-15 17:30:09.349767	2		4	33000
2025-Mar-15 17:30:12.310904	3		4	35000
2025-Mar-15 17:30:13.318994	3		4	35000
2025-Mar-15 17:30:14.326994	3		4	35000
2025-Mar-15 17:30:15.334968	3		4	36000
2025-Mar-15 17:30:16.342972	3		4	2999
2025-Mar-15 17:30:17.350835	3		4	33000
2025-Mar-15 17:30:20.310548	4		4	35000
2025-Mar-15 17:30:21.318542	4		4	35000
2025-Mar-15 17:30:22.326755	4		4	35000
2025-Mar-15 17:30:23.334908	4		4	36000
2025-Mar-15 17:30:24.342855	4		4	2999
2025-Mar-15 17:30:25.350841	4		4	33000
2025-Mar-15 17:30:28.311816	5		4	35000
2025-Mar-15 17:30:29.319810	5		4	35000
2025-Mar-15 17:30:30.327818	5		4	35000
2025-Mar-15 17:30:31.335783	5		4	36000
2025-Mar-15 17:30:32.343897	5		4	2999
2025-Mar-15 17:30:33.352024	5		4	33000
2025-Mar-15 17:30:36.311722	6		4	35000
2025-Mar-15 17:30:37.319733	6		4	35000
2025-Mar-15 17:30:38.327705	6		4	35000
2025-Mar-15 17:30:39.337126	6		4	36000
2025-Mar-15 17:30:40.345051	6		4	2999
2025-Mar-15 17:30:41.351794	6		4	33000
2025-Mar-15 17:30:44.311651	7		4	35000
2025-Mar-15 17:30:45.319766	7		4	35000
2025-Mar-15 17:30:46.327742	7		4	35000
2025-Mar-15 17:30:47.335728	7		4	36000
2025-Mar-15 17:30:48.345229	7		4	2999
2025-Mar-15 17:30:49.351965	7		4	33000
2025-Mar-15 17:30:52.311796	8		4	35000
2025-Mar-15 17:30:53.319828	8		4	35000
2025-Mar-15 17:30:54.327792	8		4	35000
2025-Mar-15 17:30:55.335787	8		4	36000
2025-Mar-15 17:30:56.343793	8		4	2999
2025-Mar-15 17:30:57.351748	8		4	33000
2025-Mar-15 17:31:00.311464	9		4	35000
2025-Mar-15 17:31:01.319579	9		4	35000
2025-Mar-15 17:31:02.327575	9		4	35000
2025-Mar-15 17:31:03.335690	9		4	36000
2025-Mar-15 17:31:04.342572	9		4	2999
2025-Mar-15 17:31:05.351923	9		4	33000
2025-Mar-15 17:31:08.311624	10		4	35000
2025-Mar-15 17:31:09.319742	10		4	35000
2025-Mar-15 17:31:10.327725	10		4	35000
2025-Mar-15 17:31:11.335850	10		4	36000
2025-Mar-15 17:31:12.343968	10		4	2999
2025-Mar-15 17:31:13.352069	10		4	33000
2025-Mar-15 17:31:16.314433	1		16	43602
2025-Mar-15 17:31:26.562333	1		4	33135
2025-Mar-15 17:31:26.785290	1		4	33057
2025-Mar-15 17:31:26.946769	1		4	33263
2025-Mar-15 17:31:27.147267	1		4	33035
2025-Mar-15 17:31:47.242965	1		4	33135
2025-Mar-15 17:31:47.384067	1		4	33057
2025-Mar-15 17:31:47.546807	1		4	33263
2025-Mar-15 17:31:47.747273	1		4	33035
2025-Mar-15 17:32:01.319568	1		16	43602
2025-Mar-15 17:33:01.308204	1		16	43602
2025-Mar-15 17:33:11.602557	1		4	33135
2025-Mar-15 17:33:11.785399	1		4	33057
2025-Mar-15 17:33:11.946909	1		4	33263
2025-Mar-15 17:33:12.147410	1		4	33035
2025-Mar-15 17:33:32.234363	1		4	33135
2025-Mar-15 17:33:32.384426	1		4	33057
2025-Mar-15 17:33:32.547148	1		4	33263
2025-Mar-15 17:33:32.747524	1		4	33035
2025-Mar-15 17:33:52.906240	1		4	33135
2025-Mar-15 17:33:53.085324	1		4	33057
2025-Mar-15 17:33:53.278337	1		4	33263
2025-Mar-15 17:33:53.447337	1		4	33035
2025-Mar-15 17:34:01.312526	1		16	43602
2025-Mar-15 17:34:11.825081	1		4	33135
2025-Mar-15 17:34:11.985201	1		4	33057
2025-Mar-15 17:34:12.175833	1		4	33263
2025-Mar-15 17:34:12.347260	1		4	33035
2025-Mar-15 17:34:32.506060	1		4	33135
2025-Mar-15 17:34:32.685175	1		4	33057
2025-Mar-15 17:34:32.847923	1		4	33263
2025-Mar-15 17:34:33.048304	1		4	33035
2025-Mar-15 17:34:53.129118	1		4	33135
2025-Mar-15 17:34:53.316891	1		4	33057
2025-Mar-15 17:34:53.454415	1		4	33263
2025-Mar-15 17:34:53.648571	1		4	33035
2025-Mar-15 17:35:01.316018	1		4	35000
2025-Mar-15 17:35:01.437128	1		4	33000
2025-Mar-15 17:35:01.630201	1		4	33025
2025-Mar-15 17:35:01.815589	1		4	33050
2025-Mar-15 17:35:02.002258	1		4	33075
2025-Mar-15 17:35:02.187585	1		4	33104
2025-Mar-15 17:35:02.435981	1		4	33132
2025-Mar-15 17:35:02.621331	1		4	33160
2025-Mar-15 17:35:02.805569	1		4	33213
2025-Mar-15 17:35:02.988566	1		4	33247
2025-Mar-15 17:35:03.238337	1		4	33250
2025-Mar-15 17:35:03.421391	1		4	33275
2025-Mar-15 17:35:04.322448	1		16	43602
2025-Mar-15 17:35:14.563941	1		4	33135
2025-Mar-15 17:35:14.785649	1		4	33057
2025-Mar-15 17:35:14.947128	1		4	33263
2025-Mar-15 17:35:15.174003	1		4	33035
2025-Mar-15 17:35:35.306422	1		4	33135
2025-Mar-15 17:35:35.485586	1		4	33057
2025-Mar-15 17:35:35.648289	1		4	33263
2025-Mar-15 17:35:35.847356	1		4	33035
2025-Mar-15 17:35:56.007446	1		4	33135
2025-Mar-15 17:35:56.186494	1		4	33057
2025-Mar-15 17:35:56.346720	1		4	33263
2025-Mar-15 17:35:56.548523	1		4	33035
2025-Mar-15 17:36:01.310758	1		16	43602
2025-Mar-15 17:36:11.923814	1		4	33135
2025-Mar-15 17:36:12.086416	1		4	33057
2025-Mar-15 17:36:12.276870	1		4	33263
2025-Mar-15 17:36:12.447115	1		4	33035
2025-Mar-15 17:36:32.607167	1		4	33135
2025-Mar-15 17:36:32.786248	1		4	33057
2025-Mar-15 17:36:32.947798	1		4	33263
2025-Mar-15 17:36:33.140664	1		4	33035
2025-Mar-15 17:36:53.244043	1		4	33135
2025-Mar-15 17:36:53.386389	1		4	33057
2025-Mar-15 17:36:53.555368	1		4	33263
2025-Mar-15 17:36:53.748217	1		4	33035
2025-Mar-15 17:37:01.325005	1		16	43602
2025-Mar-15 17:37:11.621802	1		4	33135
2025-Mar-15 17:37:11.785611	1		4	33057
2025-Mar-15 17:37:11.948322	1		4	33263
2025-Mar-15 17:37:12.156399	1		4	33035
2025-Mar-15 17:37:32.239630	1		4	33135
2025-Mar-15 17:37:32.385833	1		4	33057
2025-Mar-15 17:37:32.548584	1		4	33263
2025-Mar-15 17:37:32.749061	1		4	33035
2025-Mar-15 17:37:52.909119	1		4	33135
2025-Mar-15 17:37:53.086800	1		4	33057
2025-Mar-15 17:37:53.282287	1		4	33263
2025-Mar-15 17:37:53.441085	1		4	33035
2025-Mar-15 17:38:01.325304	1		16	43602
2025-Mar-15 17:38:11.815014	1		4	33135
2025-Mar-15 17:38:11.986440	1		4	33057
2025-Mar-15 17:38:12.149190	1		4	33263
2025-Mar-15 17:38:12.285296	1		4	33035
2025-Mar-15 17:38:32.413826	1		4	33135
2025-Mar-15 17:38:32.587668	1		4	33057
2025-Mar-15 17:38:32.749122	1		4	33263
2025-Mar-15 17:38:32.948411	1		4	33035
2025-Mar-15 17:38:53.108392	1		4	33135
2025-Mar-15 17:38:53.323995	1		4	33057
2025-Mar-15 17:38:53.448983	1		4	33263
2025-Mar-15 17:38:53.640635	1		4	33035
2025-Mar-15 17:39:01.321962	1		16	43602
2025-Mar-15 17:39:12.022011	1		4	33135
2025-Mar-15 17:39:12.187091	1		4	33057
2025-Mar-15 17:39:12.348619	1		4	33263
2025-Mar-15 17:39:12.550344	1		4	33035
2025-Mar-15 17:39:32.710339	1		4	33135
2025-Mar-15 17:39:32.886782	1		4	33057
2025-Mar-15 17:39:33.049529	1		4	33263
2025-Mar-15 17:39:33.272566	1		4	33035
2025-Mar-15 17:39:53.408670	1		4	33135
2025-Mar-15 17:39:53.586519	1		4	33057
2025-Mar-15 17:39:53.749222	1		4	33263
2025-Mar-15 17:39:53.940903	1		4	33035
2025-Mar-15 17:40:01.319870	1		4	35000
2025-Mar-15 17:40:01.467576	1		4	33000
2025-Mar-15 17:40:01.715971	1		4	33025
2025-Mar-15 17:40:01.901320	1		4	33050
2025-Mar-15 17:40:02.088056	1		4	33075
2025-Mar-15 17:40:02.335288	1		4	33104
2025-Mar-15 17:40:02.521932	1		4	33132
2025-Mar-15 17:40:02.707300	1		4	33160
2025-Mar-15 17:40:02.890278	1		4	33213
2025-Mar-15 17:40:03.138788	1		4	33247
2025-Mar-15 17:40:03.323031	1		4	33250
2025-Mar-15 17:40:03.513638	1		4	33275
2025-Mar-15 17:40:04.315212	1		16	43602
2025-Mar-15 17:40:14.560400	1		4	33135
2025-Mar-15 17:40:14.787257	1		4	33057
2025-Mar-15 17:40:14.948736	1		4	33263
2025-Mar-15 17:40:15.141623	1		4	33035
2025-Mar-15 17:40:35.233713	1		4	33135
2025-Mar-15 17:40:35.387538	1		4	33057
2025-Mar-15 17:40:35.549053	1		4	33263
2025-Mar-15 17:40:35.749455	1		4	33035
2025-Mar-15 17:40:55.909430	1		4	33135
2025-Mar-15 17:40:56.087293	1		4	33057
2025-Mar-15 17:40:56.280236	1		4	33263
2025-Mar-15 17:40:56.449244	1		4	33035
2025-Mar-15 17:41:01.326133	1		16	43602
2025-Mar-15 17:41:11.815808	1		4	33135
2025-Mar-15 17:41:11.987277	1		4	33057
2025-Mar-15 17:41:12.182731	1		4	33263
2025-Mar-15 17:41:12.349104	1		4	33035
2025-Mar-15 17:41:32.511755	1		4	33135
2025-Mar-15 17:41:32.687098	1		4	33057
2025-Mar-15 17:41:32.849802	1		4	33263
2025-Mar-15 17:41:33.050304	1		4	33035
2025-Mar-15 17:41:53.146077	1		4	33135
2025-Mar-15 17:41:53.322579	1		4	33057
2025-Mar-15 17:41:53.448736	1		4	33263
2025-Mar-15 17:41:53.641691	1		4	33035
2025-Mar-15 17:42:01.323009	1		16	43602
2025-Mar-15 17:42:12.026807	1		4	33135
2025-Mar-15 17:42:12.188121	1		4	33057
2025-Mar-15 17:42:12.342042	1		4	33263
2025-Mar-15 17:42:12.542530	1		4	33035
2025-Mar-15 17:42:32.708883	1		4	33135
2025-Mar-15 17:42:32.887963	1		4	33057
2025-Mar-15 17:42:33.056985	1		4	33263
2025-Mar-15 17:42:33.279995	1		4	33035
2025-Mar-15 17:42:53.409842	1		4	33135
2025-Mar-15 17:42:53.588896	1		4	33057
2025-Mar-15 17:42:53.749117	1		4	33263
2025-Mar-15 17:42:53.942054	1		4	33035
2025-Mar-15 17:43:01.319774	1		16	43602
2025-Mar-15 17:43:11.818155	1		4	33135
2025-Mar-15 17:43:11.988378	1		4	33057
2025-Mar-15 17:43:12.149880	1		4	33263
2025-Mar-15 17:43:12.273515	1		4	33035
2025-Mar-15 17:43:32.408388	1		4	33135
2025-Mar-15 17:43:32.588712	1		4	33057
2025-Mar-15 17:43:32.750202	1		4	33263
2025-Mar-15 17:43:32.950564	1		4	33035
2025-Mar-15 17:43:53.111796	1		4	33135
2025-Mar-15 17:43:53.293388	1		4	33057
2025-Mar-15 17:43:53.442281	1		4	33263
2025-Mar-15 17:43:53.650236	1		4	33035
2025-Mar-15 17:44:01.323976	1		16	43602
2025-Mar-15 17:44:12.029008	1		4	33135
2025-Mar-15 17:44:12.187828	1		4	33057
2025-Mar-15 17:44:12.350566	1		4	33263
2025-Mar-15 17:44:12.549811	1		4	33035
2025-Mar-15 17:44:32.709824	1		4	33135
2025-Mar-15 17:44:32.888786	1		4	33057
2025-Mar-15 17:44:33.057824	1		4	33263
2025-Mar-15 17:44:33.282146	1		4	33035
2025-Mar-15 17:44:53.409394	1		4	33135
2025-Mar-15 17:44:53.588466	1		4	33057
2025-Mar-15 17:44:53.749988	1		4	33263
2025-Mar-15 17:44:53.950455	1		4	33035
2025-Mar-15 17:45:01.326927	1		4	35000
2025-Mar-15 17:45:01.424160	1		4	33000
2025-Mar-15 17:45:01.616046	1		4	33025
2025-Mar-15 17:45:01.801537	1		4	33050
2025-Mar-15 17:45:01.988130	1		4	33075
2025-Mar-15 17:45:02.236525	1		4	33104
2025-Mar-15 17:45:02.421785	1		4	33132
2025-Mar-15 17:45:02.608380	1		4	33160
2025-Mar-15 17:45:02.792372	1		4	33213
2025-Mar-15 17:45:03.039622	1		4	33247
2025-Mar-15 17:45:03.225127	1		4	33250
2025-Mar-15 17:45:03.408103	1		4	33275
2025-Mar-15 17:45:04.328066	1		16	43602
2025-Mar-15 17:45:14.566997	1		4	33135
2025-Mar-15 17:45:14.788675	1		4	33057
2025-Mar-15 17:45:14.950185	1		4	33263
2025-Mar-15 17:45:15.150535	1		4	33035
2025-Mar-15 17:45:35.246267	1		4	33135
2025-Mar-15 17:45:35.388608	1		4	33057
2025-Mar-15 17:45:35.551323	1		4	33263
2025-Mar-15 17:45:35.750463	1		4	33035
2025-Mar-15 17:45:55.911704	1		4	33135
2025-Mar-15 17:45:56.088284	1		4	33057
2025-Mar-15 17:45:56.283754	1		4	33263
2025-Mar-15 17:45:56.442582	1		4	33035
2025-Mar-15 17:46:01.325797	1		16	43602
2025-Mar-15 17:46:11.824187	1		4	33135
2025-Mar-15 17:46:11.989275	1		4	33057
2025-Mar-15 17:46:12.143192	1		4	33263
2025-Mar-15 17:46:12.278052	1		4	33035
2025-Mar-15 17:46:32.412880	1		4	33135
2025-Mar-15 17:46:32.589501	1		4	33057
2025-Mar-15 17:46:32.757215	1		4	33263
2025-Mar-15 17:46:32.951309	1		4	33035
2025-Mar-15 17:46:53.111314	1		4	33135
2025-Mar-15 17:46:53.319300	1		4	33057
2025-Mar-15 17:46:53.443019	1		4	33263
2025-Mar-15 17:46:53.651009	1		4	33035
2025-Mar-15 17:47:01.324741	1		16	43602
2025-Mar-15 17:47:12.023645	1		4	33135
2025-Mar-15 17:47:12.188733	1		4	33057
2025-Mar-15 17:47:12.351481	1		4	33263
2025-Mar-15 17:47:12.550704	1		4	33035
2025-Mar-15 17:47:32.708364	1		4	33135
2025-Mar-15 17:47:32.889988	1		4	33057
2025-Mar-15 17:47:33.051389	1		4	33263
2025-Mar-15 17:47:33.277062	1		4	33035
2025-Mar-15 17:47:53.409510	1		4	33135
2025-Mar-15 17:47:53.589869	1		4	33057
2025-Mar-15 17:47:53.751326	1		4	33263
2025-Mar-15 17:47:53.950574	1		4	33035
2025-Mar-15 17:48:01.335779	1		16	43602
2025-Mar-15 17:48:11.830476	1		4	33135
2025-Mar-15 17:48:11.989237	1		4	33057
2025-Mar-15 17:48:12.178397	1		4	33263
2025-Mar-15 17:48:12.351207	1		4	33035
2025-Mar-15 17:48:32.511147	1		4	33135
2025-Mar-15 17:48:32.689003	1		4	33057
2025-Mar-15 17:48:32.857939	1		4	33263
2025-Mar-15 17:48:33.058374	1		4	33035
2025-Mar-15 17:48:53.138997	1		4	33135
2025-Mar-15 17:48:53.320534	1		4	33057
2025-Mar-15 17:48:53.450515	1		4	33263
2025-Mar-15 17:48:53.651089	1		4	33035
2025-Mar-15 17:49:01.324897	1		16	43602
2025-Mar-15 17:49:12.022411	1		4	33135
2025-Mar-15 17:49:12.190144	1		4	33057
2025-Mar-15 17:49:12.351584	1		4	33263
2025-Mar-15 17:49:12.550947	1		4	33035
2025-Mar-15 17:49:32.712217	1		4	33135
2025-Mar-15 17:49:32.890072	1		4	33057
2025-Mar-15 17:49:33.051501	1		4	33263
2025-Mar-15 17:49:33.274579	1		4	33035
2025-Mar-15 17:49:53.407081	1		4	33135
2025-Mar-15 17:49:53.589837	1		4	33057
2025-Mar-15 17:49:53.751339	1		4	33263
2025-Mar-15 17:49:53.951703	1		4	33035
2025-Mar-15 17:50:01.331965	1		4	35000
2025-Mar-15 17:50:01.453039	1		4	33000
2025-Mar-15 17:50:01.701505	1		4	33025
2025-Mar-15 17:50:01.886916	1		4	33050
2025-Mar-15 17:50:02.135265	1		4	33075
2025-Mar-15 17:50:02.320623	1		4	33104
2025-Mar-15 17:50:02.507288	1		4	33132
2025-Mar-15 17:50:02.692627	1		4	33160
2025-Mar-15 17:50:02.940986	1		4	33213
2025-Mar-15 17:50:03.125269	1		4	33247
2025-Mar-15 17:50:03.313415	1		4	33250
2025-Mar-15 17:50:03.493745	1		4	33275
2025-Mar-15 17:50:04.333172	1		16	43602
2025-Mar-15 17:50:14.567191	1		4	33135
2025-Mar-15 17:50:14.790157	1		4	33057
2025-Mar-15 17:50:14.951659	1		4	33263
2025-Mar-15 17:50:15.152010	1		4	33035
2025-Mar-15 17:50:35.246525	1		4	33135
2025-Mar-15 17:50:35.390205	1		4	33057
2025-Mar-15 17:50:35.551686	1		4	33263
2025-Mar-15 17:50:35.750803	1		4	33035
2025-Mar-15 17:50:55.909827	1		4	33135
2025-Mar-15 17:50:56.088923	1		4	33057
2025-Mar-15 17:50:56.276793	1		4	33263
2025-Mar-15 17:50:56.444392	1		4	33035
2025-Mar-15 17:51:01.327632	1		16	43602
2025-Mar-15 17:51:11.831066	1		4	33135
2025-Mar-15 17:51:11.989799	1		4	33057
2025-Mar-15 17:51:12.151509	1		4	33263
2025-Mar-15 17:51:12.278969	1		4	33035
2025-Mar-15 17:51:32.412846	1		4	33135
2025-Mar-15 17:51:32.590651	1		4	33057
2025-Mar-15 17:51:32.750921	1		4	33263
2025-Mar-15 17:51:32.951384	1		4